莆环审城〔2025〕12号

莆田市生态环境局关于莆田市城厢区红果果

鞋业有限公司冷粘鞋生产项目环境影响

报告表的批复

莆田市城厢区红果果鞋业有限公司：

你公司报送的《莆田市城厢区红果果鞋业有限公司冷粘鞋生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于莆田市城厢区华林经济开发区西沙村666号，租赁莆田市新步鞋业有限公司厂房（建筑面积31456.92 m2），年产冷粘鞋270万双。

二、该项目建设总体符合规划和规划环评要求，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

三、污染物达标排放并减少污染物排放量，项目主要污染物排放执行标准和总量控制要求如下：

（一）水污染物排放标准

项目冷却塔用水、蒸汽机用水及冷冻机用水循环使用不外排。食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起通过化粪池处理后排入市政污水管网，纳入莆田市闽中污水处理厂统一处理，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总氮和总磷排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1的B级标准。

- 大气污染物排放标准

项目调胶和成型线生产过程产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

项目食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。

- 严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布置生产线和设备，尽量远离声环境保护目标，落实隔声、减振等防治措施，加强机械设备的日常维护保养、定期检修，防止噪声扰民。项目厂界噪声东侧、西侧排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类昼间标准，北侧、南侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类昼间标准。

- （四）项目一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）,其中采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

（五）全厂主要污染物总量控制指标为：VOCs≤3.2553吨/年。

四、你公司应按照生态环境部《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求及时向社会公开项目开工前信息、施工过程中信息、项目建成后信息，主动接受社会监督。

五、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位，并依法申领排污许可证，按证排污。项目建成后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和时限实施竣工环境保护验收。

六、本项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点或者防治污染物等措施发生重大变更的，你公司应重新向我局报批环境影响评价文件。

七、本项目涉及土地、消防、安全、规划等必须到相关部门办理手续。

八、请莆田市生态环境保护综合执法支队城厢大队依法依规开展该项目“三同时”监督检查和监督管理工作。

莆田市生态环境局

2025年6月16日

抄送：莆田市生态环境保护综合执法支队城厢大队

莆田市生态环境局办公室            2025年6月16日印发